**Администрация Усть-Катавского городского округа**

**Челябинской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |
| --- |
|  |

От 14.07. 2014 г. № 708

Об утверждении программы и графика

проверки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Усть-Катавского

городского округа к отопительному

периоду 2014-2015 годов

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.10 г. №190-Ф3 «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.03г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение 1).

2. Утвердить график проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение 2).

3.. Общему отделу администрации (О.Л. Толоконниковой) обнародовать настоящее постановление.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства Е.А. Смагину.

Глава Усть-Катавского

городского округа Э.В. Алфёров

Приложение 1 к Постановлению администрации Усть-Катавского городского округа от 14.07.2014 г. № 708

**Программа**

**проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии**

**Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2014-2015 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Вопросы оценки готовности** | **Проверяемые требования и документы** |
| **1** | **Проверка соблюдения требований** **Правил оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.** | 1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении 2.График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии3. Тепловые схемы источников тепла и тепловых сетей.4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива источников тепла (основного и резервного) источников тепла5. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности 6. Договоры на поставку топлива7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов8. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности по каждому источнику тепла9. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов10. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок11. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых установок 12. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии 13. Отчеты о наладке тепловых сетей14. Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии15. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии16. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источников тепловой энергии17. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию тепловых сетей 18. Акты приемки газопроводов в эксплуатацию19. Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, тепловых энергоустановок источников тепловой энергии20. Заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования находящегося в эксплуатации более 20 лет21. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы22. Акты шурфовок тепловых сетей23. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии и графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей24. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления25. Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов26. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей27. Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей 28. Отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей29. Гидравлический режим тепловых сетей30. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнении31. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения и график планового ремонта тепловых сетей и подтверждение его выполнения32. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями33. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |
| **2** | **Проверка соблюдения требований** **Правил оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.** | 1. 1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. 2.Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. 3.Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению.
4. 4.Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5. 5.Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
6. 6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов.
7. 7.Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
8. 8.Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.
9. 9.Акт работоспособности защиты систем теплопотребления.

10. Акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности .11. Акт отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.* 12. Акт на плотность оборудования тепловых пунктов.
* 13. Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
* 14.Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности за поставленную тепловую (мощность), теплоноситель.
* 15. Справка о наличие собственных и(или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
* 16. Акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду |

Приложение 2

к Постановлению администрации Усть-Катавского городского округа

от 14.07.2014 г. № 708

**График**

**проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2014-2015 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения проверки | Объект проведения проверки |
| 1 | 18.08.-20.08.2014 | Объекты управления образования |
| 2 | 21.08.-22.08.2014 | Объекты управления культуры  |
| 3 | 25.08.-29.08.2014 | Многоквартирные дома, обслуживаемые МУП «СМУ-1» |
| 4 | 01.09.-02.09.2014 | Многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика» |
| 5 | 03.09.-05.09.2014 | Многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «КОМФОРТ» |
| 6 | 08.09.2014 | Многоквартирные дома обслуживаемые И.П. Серебряковым П.А. |
| 7 | 09.09-10.09.2014 | Котельные, обслуживаемые ООО «Коммунальные системы» п. Вязовая, с. Тюбеляс |
| 8 | 11.09.-15.09.2014 | Котельные, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика» |